(1U05)消防法規（概要）（97年8月15日十二版）勘誤表

p.344

第37題【解析】

原為：

按「排煙設備用閘門認可基準」壹、技術規範及試驗方法第三點防火閘門構造關於熱感應裝置，防火閘門熱感應裝置器額定………。排煙防火閘門熱感應裝置氣額定加氣應在………。

應修正為：

按「排煙設備用閘門認可基準」壹、技術規範及試驗方法第三點防火閘門構造關於熱感應裝置，防火閘門熱感應裝置之額定溫度應在 121 ℃（250 ℉）至 177℃（350 ℉）之間，且熱感應裝置應依其預定功能檢查及測試。但有特殊需求者，不在此限。

p.361

第13題【解析】第二行

原為：七條第一款規定，…

應修正為：七條第一項規定，…

p.380

第6條【解析】第一行

原為：公寓大廈管理條例第二十五條第一項第二款…

應修正為：公寓大廈管理條例第二十五條第二項第二款…

p.445

第52題【解析】第二行

原為：…法之二構造及功能之規定，…

應修正為：…法有關構造及功能之規定，…

p.485

第29題【解析】第一行

原為：按一齊開放閥控制認可基準第一點之規定，…

應修正為：按一齊開放閥控制認可基準之規定，…