1U06火災學(概要)題庫解析2007/11/09（十版）增補資料

P309第8題

本生燈火焰可分成三層，外層(氧化焰)、中層(還原焰)與內層(焰心)。溫度最高的為中層(介於內層與外層之間)，成淡藍色。

第368頁第14題

此為屋內線路裝置規則 (民國 98 年 08 月 14 日 修正)第六節 安培容量 中之附表可以查出，因為牽涉到許多安全性問題，故並非由單一公式可以計算出。讀者可先記憶，單線之線徑(最小線徑)為1.6 m/m之安培容量一般介於15~28安培之間。

P377第二題

有機化合物之燃燒熱皆可直接經由燃燒有機化合物之實驗獲得(一般可以查表得知)，或是間接利用鍵能或是莫耳生成熱列方程式計算。