(5D67)電機機械(電工機械)（99年12日七版） 勘誤表

第18頁第三行

「V1I1＝N1N2V2I2」應修正為「V1I1＝N1N22V2I2」。

第26頁

第一行「Req’＝Psc／Isc」應修正為「Req’＝Psc／Isc2」

第五行 字體模糊應修正為「XL1’＝XL2’＝Xeq’／2」，其中下標L原為小寫書寫體。

第220頁三七、

(四)fr＝Sfe＝0.02×60＝「3Hz」應修正為「12Hz」。

第335頁第3題解析第二行

「直流電電機」應修正為「直流電動機」。

第352頁

第43題

「0.744pu」應修正為「-0.744pu」。

第44題

「0.7pu」應修正為「-0.7pu」。

倒數第二行

「Y22＝－10.02＋j0.16」應修正為「Y22＝10.02＋j0.16」。

第355頁

第9行「y12」應修正為「Y12」。

第10行「(0.769－j6.154)」應修正為「(－0.769＋j6.154)」。

第11行「0.744＋j0.7」應修正為「－0.744－j0.7」。

第373頁第三題

解析(一)

「ns＝120fP＝120×603＝2400rpm」應修正為「ns＝120fP＝120×604＝1800rpm」。

第374頁第三題

解析(三)

「Ef＝Vt－jIaXs＝33003－j×174.955×1.80

＝1905.256－j314.919＝1931.107∠－9.386°」應修正為

「Ef＝Vt＋jIaXs＝33003＋j×174.955×1.80

＝1905.256＋j314.919＝1931.107∠9.386°」。

第374頁第三題

解析(五)第三行

「613.209×1042π×240060＝24398.83」應修正為

「613.209×1042π×180060＝32531.75」。